## Summary
ZAŁĄCZNIK 01
ZESTAWIENIE DRZWI
NRP | RODZAJ | SZER. | WYS. | MATERIAŁ | EI | TYP | KIER.OTW. | OTWIERANIE | WYPEŁNIENIE | UWAGI
0.001 | DW | 120 | 200 | EL.KL.FARADAYA | / | ROZWIERNE | PRAWE | KLAMKA | PEŁNE | POZA ZAKRESEM ZAMÓWIENIA
0.002 | DW | 110 | 200 | LAMINOWANE | / | ROZWIERNE | LEWE | KLAMKA | PEŁNE
0.003 | DW | 110 | 200 | LAMINOWANE | / | ROZWIERNE | PRAWE | KLAMKA | PEŁNE
0.004 | DW | 90 | 200 | LAMINOWANE | EI30 | ROZWIERNE | PRAWE | KLAMKA | PEŁNE
0.005 | DW | 90 | 200 | LAMINOWANE | EI30 | ROZWIERNE | PRAWE | KLAMKA | PEŁNE
0.006 | DW | 90 | 200 | LAMINOWANE | EI30 | ROZWIERNE | PRAWE | KLAMKA | PEŁNE
LEGENDA:
DW - DRZWI DREWNOPOCHODNE LAMINOWANE KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM
EI - IZOLACYJNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ OGNIOWA W MINUTACH
S - DYMOSZCZELNOŚĆ
UWAGA - KONTROLA DOSTĘPU WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ
UWAGI:
W tabeli podano wymiary w świetle przejścia. Wymiary otworów drzwiowych w świetle muru należy przyjąć na podstawie wytycznych wybranego producenta zachowując podane wymiary w świetle przejścia.
Szklenie drzwi szkłem bezpiecznym.
Szklenie drzwi aluminiowych w pełnej szerokości i wysokości skrzydła do profili.
Drzwi dwuskrzydłowe wyposażyć w regulatory kolejności zamykania.
Wyposażenie drzwi typu automatyka, elektrotrzymacze, zwory, kontaktrony, kontrola dostępu wg projektu branży elektrycznej i teletechnicznej.
W drzwiach z kontorlą dostępu należy zasotosować przycisk bezpieczeństwa.
Drzwi nieobjęte kontrolą dostępu wyposażyć w zamki.
Siłowniki, samozamykacze i inne elementy wyposażenia nie mogą zawężać światła przejścia - wysokość / szerokość drzwi dostosować do minimalnego wymaganego wymiaru światła przejścia.
ZESTAWIENIE OKIEN
NRP | RODZAJ | SZER. | WYS. | MATERIAŁ | EI | TYP | KIER.OTW. | UWAGI
OZ01 | ZEW. | 185 | 192 | ALUMINIUM | / | ROZWIERNE | LEWE
OW01 | WEW. | 125 | 125 | EL.KL.FARADAYA | / | STAŁE | / | ELEMENT KLATKI FARADAYA - POZA ZAKRESEM ZAMÓWIENIA
OW02 | WEW. | 125 | 125 | ALUMINIUM | / | STAŁE | /
LEGENDA:
ZEW. - OKNO ZEWNĘTRZNE
WEW. - OKNO WEWNĘTRZNE
UWAGI:
Dla okien zewnętrznych parametr termiczny okna Uw≤0.9w/m2*k, dla wewnętrznych nie definiuje się. Szczegółowe parametry zgodnie z częścią opisową.